Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Разгонское муниципальное образование

Глава Разгонского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» ноября  2012 г.                                                                                            № 69

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых

домов на территории Разгонского

муниципального образования

Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Разгонского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора муниципального образования (Приложение 1).

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Разгонского муниципального образования.

Глава Разгонского

муниципального образования                                                В.Н.Кустов

Приложение 1

Утверждено постановлением

главы Разгонского муниципального образования

от «29» ноября 2012 года      № 69

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов частного сектора на территории Разгонского муниципального образования

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

- На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.