- Информация  по пожару, происшедшему 12 ноября 2016 г.

в здании магазина «Светофор»,  расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Сибирская 3

12.11.2016  года в 20 часов 48 минут в ПЧ-22 ФКГУ «7 ОФПС по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре в здании магазина «Светофор»,  расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Сибирская 3. Здание магазина брусовое, одноэтажное, кровля шиферная по деревянной обрешетке электроснабжение центральное, отопление водяное от котельной. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. Установки пожарной автоматики находились в исправном состоянии, при пожаре сработали.

В тушении пожара принимали участие подразделения пожарной охраны ПЧ-22 ФКГУ «7 ОФПС по Иркутской области», Тайшетского филиала ОГКУ Противопожарная служба Иркутской области, ГНПС «Тайшет» в составе 8 единиц техники, 22 человек. Время ликвидации открытого горения – 01:06.

Со слов очевидцев и свидетелей происшествия установлено, что первоначальное горение возникло в помещении котельной, затем огонь распространился по зданию магазина, чему способствовала металлическая наружная обшивка.

В ходе осмотра места пожара установлено, что уничтожено здание магазина на всей площади. На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем было охвачено помещение котельной и частично – кровля магазина.

В настоящее время по факту пожара ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение. На данный момент к проведению проверки по факту пожара привлечены сотрудники СЭУ ФПС «ИПЛ по Иркутской области», причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.